## HLK-Watt
Výkony deskových radiátorů AIRFEL (WATT)
48.5 | Vstupní teplota |  | Výstupní teplota |  | Pokojová teplota |  | ΔT |  | Vlevo do tabulky doplňte požadované hodnoty
| ˚C |  | ˚C |  | ˚C |  | ˚C
| 55 |  | 45 |  | 20 |  | 30
Výška | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 900
Typ | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
300 | 70.642 | 99.3969 | 140.8814 | 194.1828 | 249.4508 | 85.7444 | 121.8691 | 171.5927 | 229.1815 | 301.843 | 99.9132 | 143.739 | 200.0973 | 263.3647 | 351.9929 | 120.1271 | 175.078 | 239.3912 | 314.0271 | 423.8513 | 142.3728 | 209.0247 | 271.09 | 363.0357 | 504.9551
400 | 94.1893 | 132.5292 | 187.8418 | 258.9104 | 332.6011 | 114.3259 | 162.4922 | 228.7903 | 305.5754 | 402.4574 | 133.2176 | 191.652 | 266.7964 | 351.1529 | 469.3239 | 160.1694 | 233.4373 | 319.1883 | 418.7028 | 565.1351 | 189.8304 | 278.6996 | 361.4534 | 484.0475 | 673.2735
500 | 117.7367 | 165.6615 | 234.8023 | 323.638 | 415.7513 | 142.9073 | 203.1152 | 285.9879 | 381.9692 | 503.0717 | 166.522 | 239.565 | 333.4955 | 438.9411 | 586.6549 | 200.2118 | 291.7966 | 398.9854 | 523.3785 | 706.4188 | 237.288 | 348.3745 | 451.8167 | 605.0594 | 841.5919
600 | 141.284 | 198.7938 | 281.7627 | 388.3656 | 498.9016 | 171.4888 | 243.7383 | 343.1855 | 458.3631 | 603.6861 | 199.8264 | 287.478 | 400.1947 | 526.7293 | 703.9859 | 240.2542 | 350.156 | 478.7824 | 628.0542 | 847.7026 | 284.7456 | 418.0494 | 542.1801 | 726.0713 | 1009.9102
700 | 164.8313 | 231.9261 | 328.7232 | 453.0932 | 582.0519 | 200.0703 | 284.3613 | 400.3831 | 534.7569 | 704.3004 | 233.1308 | 335.391 | 466.8938 | 614.5175 | 821.3169 | 280.2965 | 408.5153 | 558.5795 | 732.7299 | 988.9863 | 332.2032 | 487.7243 | 632.5434 | 847.0832 | 1178.2286
800 | 188.3786 | 265.0585 | 375.6836 | 517.8208 | 665.2021 | 228.6518 | 324.9844 | 457.5806 | 611.1508 | 804.9148 | 266.4351 | 383.304 | 533.5929 | 702.3057 | 938.6479 | 320.3389 | 466.8746 | 638.3766 | 837.4056 | 1130.2701 | 379.6608 | 557.3992 | 722.9068 | 968.0951 | 1346.547
900 | 211.926 | 298.1908 | 422.6441 | 582.5484 | 748.3524 | 257.2332 | 365.6074 | 514.7782 | 687.5446 | 905.5291 | 299.7395 | 431.217 | 600.292 | 790.094 | 1055.9788 | 360.3812 | 525.2339 | 718.1737 | 942.0813 | 1271.5539 | 427.1184 | 627.0741 | 813.2701 | 1089.107 | 1514.8653
1000 | 235.4733 | 331.3231 | 469.6045 | 647.276 | 831.5027 | 285.8147 | 406.2305 | 571.9758 | 763.9385 | 1006.1435 | 333.0439 | 479.13 | 666.9911 | 877.8822 | 1173.3098 | 400.4236 | 583.5933 | 797.9707 | 1046.757 | 1412.8376 | 474.576 | 696.749 | 903.6335 | 1210.1189 | 1683.1837
1100 | 259.0206 | 364.4554 | 516.565 | 712.0036 | 914.6529 | 314.3962 | 446.8535 | 629.1734 | 840.3323 | 1106.7578 | 366.3483 | 527.043 | 733.6902 | 965.6704 | 1290.6408 | 440.466 | 641.9526 | 877.7678 | 1151.4327 | 1554.1214 | 522.0336 | 766.4239 | 993.9968 | 1331.1307 | 1851.5021
1200 | 282.568 | 397.5877 | 563.5254 | 776.7312 | 997.8032 | 342.9776 | 487.4765 | 686.371 | 916.7262 | 1207.3722 | 399.6527 | 574.956 | 800.3893 | 1053.4586 | 1407.9718 | 480.5083 | 700.3119 | 957.5649 | 1256.1084 | 1695.4052 | 569.4912 | 836.0988 | 1084.3602 | 1452.1426 | 2019.8204
1300 | 306.1153 | 430.72 | 610.4859 | 841.4588 | 1080.9535 | 371.5591 | 528.0996 | 743.5685 | 993.12 | 1307.9865 | 432.9571 | 622.869 | 867.0884 | 1141.2468 | 1525.3028 | 520.5507 | 758.6712 | 1037.362 | 1360.7841 | 1836.6889 | 616.9488 | 905.7737 | 1174.7235 | 1573.1545 | 2188.1388
1400 | 329.6626 | 463.8523 | 657.4463 | 906.1864 | 1164.1037 | 400.1406 | 568.7226 | 800.7661 | 1069.5139 | 1408.6009 | 466.2615 | 670.782 | 933.7875 | 1229.035 | 1642.6338 | 560.593 | 817.0306 | 1117.159 | 1465.4598 | 1977.9727 | 664.4064 | 975.4486 | 1265.0868 | 1694.1664 | 2356.4572
1500 | 353.21 | 496.9846 | 704.4068 | 970.914 | 1247.254 | 428.722 | 609.3457 | 857.9637 | 1145.9077 | 1509.2152 | 499.5659 | 718.695 | 1000.4866 | 1316.8233 | 1759.9647 | 600.6354 | 875.3899 | 1196.9561 | 1570.1355 | 2119.2565 | 711.864 | 1045.1235 | 1355.4502 | 1815.1783 | 2524.7756
1600 | 376.7573 | 530.1169 | 751.3672 | 1035.6416 | 1330.4043 | 457.3035 | 649.9687 | 915.1613 | 1222.3015 | 1609.8296 | 532.8703 | 766.608 | 1067.1857 | 1404.6115 | 1877.2957 | 640.6778 | 933.7492 | 1276.7532 | 1674.8112 | 2260.5402 | 759.3216 | 1114.7984 | 1445.8135 | 1936.1902 | 2693.0939
1700 | 400.3046 | 563.2492 | 798.3277 | 1100.3692 | 1413.5545 | 485.885 | 690.5918 | 972.3589 | 1298.6954 | 1710.4439 | 566.1747 | 814.521 | 1133.8848 | 1492.3997 | 1994.6267 | 680.7201 | 992.1085 | 1356.5503 | 1779.4869 | 2401.824 | 806.7792 | 1184.4733 | 1536.1769 | 2057.2021 | 2861.4123
1800 | 423.8519 | 596.3815 | 845.2881 | 1165.0968 | 1496.7048 | 514.4665 | 731.2148 | 1029.5564 | 1375.0892 | 1811.0583 | 599.4791 | 862.434 | 1200.584 | 1580.1879 | 2111.9577 | 720.7625 | 1050.4679 | 1436.3473 | 1884.1626 | 2543.1077 | 854.2368 | 1254.1482 | 1626.5402 | 2178.2139 | 3029.7307
1900 | 447.3993 | 629.5138 | 892.2486 | 1229.8244 | 1579.8551 | 543.0479 | 771.8379 | 1086.754 | 1451.4831 | 1911.6726 | 632.7835 | 910.347 | 1267.2831 | 1667.9761 | 2229.2887 | 760.8048 | 1108.8272 | 1516.1444 | 1988.8383 | 2684.3915 | 901.6944 | 1323.8231 | 1716.9036 | 2299.2258 | 3198.049
2000 | 470.9466 | 662.6461 | 939.209 | 1294.552 | 1663.0054 | 571.6294 | 812.4609 | 1143.9516 | 1527.8769 | 2012.287 | 666.0879 | 958.26 | 1333.9822 | 1755.7643 | 2346.6197 | 800.8472 | 1167.1865 | 1595.9415 | 2093.514 | 2825.6753 | 949.152 | 1393.498 | 1807.2669 | 2420.2377 | 3366.3674
2100 | 494.4939 | 695.7784 | 986.1695 | 1359.2796 | 1746.1556 | 600.2109 | 853.084 | 1201.1492 | 1604.2708 | 2112.9013 | 699.3923 | 1006.173 | 1400.6813 | 1843.5526 | 2463.9506 | 840.8896 | 1225.5459 | 1675.7386 | 2198.1897 | 2966.959 | 996.6096 | 1463.1729 | 1897.6303 | 2541.2496 | 3534.6858
2200 | 518.0413 | 728.9107 | 1033.1299 | 1424.0072 | 1829.3059 | 628.7923 | 893.707 | 1258.3468 | 1680.6646 | 2213.5157 | 732.6967 | 1054.086 | 1467.3804 | 1931.3408 | 2581.2816 | 880.9319 | 1283.9052 | 1755.5356 | 2302.8654 | 3108.2428 | 1044.0673 | 1532.8478 | 1987.9936 | 2662.2615 | 3703.0042
2300 | 541.5886 | 762.043 | 1080.0904 | 1488.7348 | 1912.4562 | 657.3738 | 934.3301 | 1315.5443 | 1757.0585 | 2314.13 | 766.0011 | 1101.999 | 1534.0795 | 2019.129 | 2698.6126 | 920.9743 | 1342.2645 | 1835.3327 | 2407.5411 | 3249.5266 | 1091.5249 | 1602.5227 | 2078.357 | 2783.2734 | 3871.3225
2400 | 565.1359 | 795.1754 | 1127.0508 | 1553.4624 | 1995.6064 | 685.9553 | 974.9531 | 1372.7419 | 1833.4523 | 2414.7444 | 799.3054 | 1149.912 | 1600.7786 | 2106.9172 | 2815.9436 | 961.0166 | 1400.6238 | 1915.1298 | 2512.2168 | 3390.8103 | 1138.9825 | 1672.1976 | 2168.7203 | 2904.2852 | 4039.6409
2500 | 588.6833 | 828.3077 | 1174.0113 | 1618.1901 | 2078.7567 | 714.5367 | 1015.5761 | 1429.9395 | 1909.8462 | 2515.3587 | 832.6098 | 1197.825 | 1667.4777 | 2194.7054 | 2933.2746 | 1001.059 | 1458.9832 | 1994.9269 | 2616.8925 | 3532.0941 | 1186.4401 | 1741.8725 | 2259.0837 | 3025.2971 | 4207.9593
2600 | 612.2306 | 861.44 | 1220.9717 | 1682.9177 | 2161.907 | 743.1182 | 1056.1992 | 1487.1371 | 1986.24 | 2615.9731 | 865.9142 | 1245.738 | 1734.1768 | 2282.4936 | 3050.6056 | 1041.1014 | 1517.3425 | 2074.7239 | 2721.5682 | 3673.3779 | 1233.8977 | 1811.5474 | 2349.447 | 3146.309 | 4376.2776
2700 | 635.7779 | 894.5723 | 1267.9322 | 1747.6453 | 2245.0572 | 771.6997 | 1096.8222 | 1544.3347 | 2062.6339 | 2716.5874 | 899.2186 | 1293.651 | 1800.8759 | 2370.2819 | 3167.9365 | 1081.1437 | 1575.7018 | 2154.521 | 2826.2439 | 3814.6616 | 1281.3553 | 1881.2223 | 2439.8103 | 3267.3209 | 4544.596
2800 | 659.3253 | 927.7046 | 1314.8926 | 1812.3729 | 2328.2075 | 800.2811 | 1137.4453 | 1601.5322 | 2139.0277 | 2817.2018 | 932.523 | 1341.564 | 1867.575 | 2458.0701 | 3285.2675 | 1121.1861 | 1634.0611 | 2234.3181 | 2930.9196 | 3955.9454 | 1328.8129 | 1950.8972 | 2530.1737 | 3388.3328 | 4712.9144
2900 | 682.8726 | 960.8369 | 1361.8531 | 1877.1005 | 2411.3578 | 828.8626 | 1178.0683 | 1658.7298 | 2215.4216 | 2917.8161 | 965.8274 | 1389.477 | 1934.2742 | 2545.8583 | 3402.5985 | 1161.2285 | 1692.4205 | 2314.1152 | 3035.5953 | 4097.2291 | 1376.2705 | 2020.5721 | 2620.537 | 3509.3447 | 4881.2327
3000 | 706.4199 | 993.9692 | 1408.8135 | 1941.8281 | 2494.508 | 857.4441 | 1218.6914 | 1715.9274 | 2291.8154 | 3018.4305 | 999.1318 | 1437.39 | 2000.9733 | 2633.6465 | 3519.9295 | 1201.2708 | 1750.7798 | 2393.9122 | 3140.271 | 4238.5129 | 1423.7281 | 2090.247 | 2710.9004 | 3630.3566 | 5049.5511

## HLK-BTU
AIRFEL PANEL RADIATOR CAPACITY (BTU)
50 | Entrance Water Temperature |  | Existance Water Temperature |  | Room Temperature |  | ΔT
| ˚C |  | ˚C |  | ˚C |  | ˚C
| 90 |  | 70 |  | 20 |  | 60
HIGH | 400 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 900
TYPE | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33 | 10 | 11 | 21 | 22 | 33
300 | 574.581 | 797.8734 | 1143.2324 | 1575.8706 | 2067.095 | 701.9171 | 986.7252 | 1396.332 | 1865.9485 | 2524.2268 | 823.1793 | 1173.866 | 1632.9339 | 2151.3769 | 2970.4623 | 999.3428 | 1448.3968 | 1961.7727 | 2577.8395 | 3626.278 | 1156.561 | 1707.5971 | 2269.4533 | 3014.9115 | 4223.3545
400 | 766.108 | 1063.8312 | 1524.3098 | 2101.1608 | 2756.1267 | 935.8894 | 1315.6336 | 1861.776 | 2487.9313 | 3365.6358 | 1097.5724 | 1565.1546 | 2177.2452 | 2868.5026 | 3960.6165 | 1332.4571 | 1931.1957 | 2615.697 | 3437.1194 | 4835.0373 | 1542.0813 | 2276.7961 | 3025.9377 | 4019.882 | 5631.1393
500 | 957.635 | 1329.789 | 1905.3873 | 2626.451 | 3445.1584 | 1169.8618 | 1644.542 | 2327.2199 | 3109.9141 | 4207.0447 | 1371.9655 | 1956.4433 | 2721.5565 | 3585.6282 | 4950.7706 | 1665.5714 | 2413.9947 | 3269.6212 | 4296.3992 | 6043.7966 | 1927.6016 | 2845.9951 | 3782.4221 | 5024.8525 | 7038.9242
600 | 1149.162 | 1595.7468 | 2286.4647 | 3151.7412 | 4134.1901 | 1403.8341 | 1973.4504 | 2792.6639 | 3731.8969 | 5048.4537 | 1646.3586 | 2347.732 | 3265.8678 | 4302.7538 | 5940.9247 | 1998.6856 | 2896.7936 | 3923.5455 | 5155.6791 | 7252.5559 | 2313.122 | 3415.1942 | 4538.9065 | 6029.823 | 8446.709
700 | 1340.6889 | 1861.7046 | 2667.5422 | 3677.0314 | 4823.2218 | 1637.8065 | 2302.3588 | 3258.1079 | 4353.8798 | 5889.8626 | 1920.7517 | 2739.0206 | 3810.1791 | 5019.8795 | 6931.0788 | 2331.7999 | 3379.5925 | 4577.4697 | 6014.9589 | 8461.3153 | 2698.6423 | 3984.3932 | 5295.391 | 7034.7935 | 9854.4938
800 | 1532.2159 | 2127.6624 | 3048.6196 | 4202.3216 | 5512.2534 | 1871.7788 | 2631.2672 | 3723.5519 | 4975.8626 | 6731.2716 | 2195.1448 | 3130.3093 | 4354.4904 | 5737.0051 | 7921.2329 | 2664.9142 | 3862.3915 | 5231.3939 | 6874.2387 | 9670.0746 | 3084.1626 | 4553.5922 | 6051.8754 | 8039.764 | 11262.2787
900 | 1723.7429 | 2393.6202 | 3429.6971 | 4727.6118 | 6201.2851 | 2105.7512 | 2960.1756 | 4188.9959 | 5597.8454 | 7572.6805 | 2469.5379 | 3521.5979 | 4898.8017 | 6454.1307 | 8911.387 | 2998.0284 | 4345.1904 | 5885.3182 | 7733.5186 | 10878.8339 | 3469.6829 | 5122.7912 | 6808.3598 | 9044.7345 | 12670.0635
1000 | 1915.2699 | 2659.5779 | 3810.7745 | 5252.902 | 6890.3168 | 2339.7235 | 3289.084 | 4654.4399 | 6219.8282 | 8414.0895 | 2743.931 | 3912.8866 | 5443.113 | 7171.2564 | 9901.5411 | 3331.1427 | 4827.9894 | 6539.2424 | 8592.7984 | 12087.5932 | 3855.2033 | 5691.9903 | 7564.8442 | 10049.705 | 14077.8483
1100 | 2106.7969 | 2925.5357 | 4191.852 | 5778.1923 | 7579.3485 | 2573.6959 | 3617.9924 | 5119.8839 | 6841.811 | 9255.4984 | 3018.3241 | 4304.1753 | 5987.4243 | 7888.382 | 10891.6952 | 3664.257 | 5310.7883 | 7193.1667 | 9452.0783 | 13296.3526 | 4240.7236 | 6261.1893 | 8321.3287 | 11054.6755 | 15485.6331
1200 | 2298.3239 | 3191.4935 | 4572.9295 | 6303.4825 | 8268.3802 | 2807.6682 | 3946.9008 | 5585.3279 | 7463.7939 | 10096.9074 | 3292.7173 | 4695.4639 | 6531.7356 | 8605.5077 | 11881.8494 | 3997.3713 | 5793.5872 | 7847.0909 | 10311.3581 | 14505.1119 | 4626.2439 | 6830.3883 | 9077.8131 | 12059.646 | 16893.418
1300 | 2489.8509 | 3457.4513 | 4954.0069 | 6828.7727 | 8957.4118 | 3041.6406 | 4275.8091 | 6050.7719 | 8085.7767 | 10938.3163 | 3567.1104 | 5086.7526 | 7076.0469 | 9322.6333 | 12872.0035 | 4330.4855 | 6276.3862 | 8501.0152 | 11170.638 | 15713.8712 | 5011.7642 | 7399.5874 | 9834.2975 | 13064.6165 | 18301.2028
1400 | 2681.3779 | 3723.4091 | 5335.0844 | 7354.0629 | 9646.4435 | 3275.6129 | 4604.7175 | 6516.2158 | 8707.7595 | 11779.7253 | 3841.5035 | 5478.0412 | 7620.3582 | 10039.7589 | 13862.1576 | 4663.5998 | 6759.1851 | 9154.9394 | 12029.9178 | 16922.6305 | 5397.2846 | 7968.7864 | 10590.7819 | 14069.5869 | 19708.9876
1500 | 2872.9049 | 3989.3669 | 5716.1618 | 7879.3531 | 10335.4752 | 3509.5853 | 4933.6259 | 6981.6598 | 9329.7423 | 12621.1342 | 4115.8966 | 5869.3299 | 8164.6695 | 10756.8846 | 14852.3117 | 4996.7141 | 7241.984 | 9808.8636 | 12889.1977 | 18131.3899 | 5782.8049 | 8537.9854 | 11347.2663 | 15074.5574 | 21116.7725
1600 | 3064.4319 | 4255.3247 | 6097.2393 | 8404.6433 | 11024.5069 | 3743.5576 | 5262.5343 | 7447.1038 | 9951.7252 | 13462.5432 | 4390.2897 | 6260.6186 | 8708.9808 | 11474.0102 | 15842.4658 | 5329.8283 | 7724.783 | 10462.7879 | 13748.4775 | 19340.1492 | 6168.3252 | 9107.1844 | 12103.7508 | 16079.5279 | 22524.5573
1700 | 3255.9589 | 4521.2825 | 6478.3167 | 8929.9335 | 11713.5386 | 3977.53 | 5591.4427 | 7912.5478 | 10573.708 | 14303.9521 | 4664.6828 | 6651.9072 | 9253.2921 | 12191.1359 | 16832.6199 | 5662.9426 | 8207.5819 | 11116.7121 | 14607.7573 | 20548.9085 | 6553.8455 | 9676.3835 | 12860.2352 | 17084.4984 | 23932.3421
1800 | 3447.4859 | 4787.2403 | 6859.3942 | 9455.2237 | 12402.5702 | 4211.5023 | 5920.3511 | 8377.9918 | 11195.6908 | 15145.3611 | 4939.0759 | 7043.1959 | 9797.6034 | 12908.2615 | 17822.774 | 5996.0569 | 8690.3808 | 11770.6364 | 15467.0372 | 21757.6678 | 6939.3659 | 10245.5825 | 13616.7196 | 18089.4689 | 25340.127
1900 | 3639.0128 | 5053.1981 | 7240.4716 | 9980.5139 | 13091.6019 | 4445.4747 | 6249.2595 | 8843.4358 | 11817.6736 | 15986.77 | 5213.469 | 7434.4845 | 10341.9147 | 13625.3871 | 18812.9281 | 6329.1712 | 9173.1798 | 12424.5606 | 16326.317 | 22966.4272 | 7324.8862 | 10814.7815 | 14373.204 | 19094.4394 | 26747.9118
2000 | 3830.5398 | 5319.1559 | 7621.5491 | 10505.8041 | 13780.6336 | 4679.447 | 6578.1679 | 9308.8798 | 12439.6565 | 16828.179 | 5487.8621 | 7825.7732 | 10886.226 | 14342.5128 | 19803.0823 | 6662.2854 | 9655.9787 | 13078.4848 | 17185.5969 | 24175.1865 | 7710.4065 | 11383.9805 | 15129.6885 | 20099.4099 | 28155.6966
2100 | 4022.0668 | 5585.1137 | 8002.6265 | 11031.0943 | 14469.6653 | 4913.4194 | 6907.0763 | 9774.3238 | 13061.6393 | 17669.5879 | 5762.2552 | 8217.0618 | 11430.5373 | 15059.6384 | 20793.2364 | 6995.3997 | 10138.7776 | 13732.4091 | 18044.8767 | 25383.9458 | 8095.9268 | 11953.1796 | 15886.1729 | 21104.3804 | 29563.4815
2200 | 4213.5938 | 5851.0715 | 8383.704 | 11556.3845 | 15158.697 | 5147.3917 | 7235.9847 | 10239.7678 | 13683.6221 | 18510.9969 | 6036.6483 | 8608.3505 | 11974.8486 | 15776.764 | 21783.3905 | 7328.514 | 10621.5766 | 14386.3333 | 18904.1566 | 26592.7051 | 8481.4472 | 12522.3786 | 16642.6573 | 22109.3509 | 30971.2663
2300 | 4405.1208 | 6117.0293 | 8764.7815 | 12081.6747 | 15847.7286 | 5381.3641 | 7564.8931 | 10705.2118 | 14305.6049 | 19352.4058 | 6311.0414 | 8999.6392 | 12519.1599 | 16493.8897 | 22773.5446 | 7661.6282 | 11104.3755 | 15040.2576 | 19763.4364 | 27801.4645 | 8866.9675 | 13091.5776 | 17399.1417 | 23114.3214 | 32379.0511
2400 | 4596.6478 | 6382.9871 | 9145.8589 | 12606.9649 | 16536.7603 | 5615.3365 | 7893.8015 | 11170.6557 | 14927.5877 | 20193.8148 | 6585.4345 | 9390.9278 | 13063.4712 | 17211.0153 | 23763.6987 | 7994.7425 | 11587.1745 | 15694.1818 | 20622.7162 | 29010.2238 | 9252.4878 | 13660.7767 | 18155.6262 | 24119.2919 | 33786.836
2500 | 4788.1748 | 6648.9449 | 9526.9364 | 13132.2551 | 17225.792 | 5849.3088 | 8222.7099 | 11636.0997 | 15549.5706 | 21035.2237 | 6859.8276 | 9782.2165 | 13607.7825 | 17928.141 | 24753.8528 | 8327.8568 | 12069.9734 | 16348.1061 | 21481.9961 | 30218.9831 | 9638.0081 | 14229.9757 | 18912.1106 | 25124.2624 | 35194.6208
2600 | 4979.7018 | 6914.9027 | 9908.0138 | 13657.5453 | 17914.8237 | 6083.2812 | 8551.6183 | 12101.5437 | 16171.5534 | 21876.6327 | 7134.2207 | 10173.5051 | 14152.0938 | 18645.2666 | 25744.0069 | 8660.971 | 12552.7723 | 17002.0303 | 22341.2759 | 31427.7424 | 10023.5285 | 14799.1747 | 19668.595 | 26129.2329 | 36602.4056
2700 | 5171.2288 | 7180.8605 | 10289.0913 | 14182.8355 | 18603.8554 | 6317.2535 | 8880.5267 | 12566.9877 | 16793.5362 | 22718.0416 | 7408.6138 | 10564.7938 | 14696.4051 | 19362.3922 | 26734.161 | 8994.0853 | 13035.5713 | 17655.9545 | 23200.5558 | 32636.5018 | 10409.0488 | 15368.3737 | 20425.0794 | 27134.2034 | 38010.1905
2800 | 5362.7558 | 7446.8183 | 10670.1687 | 14708.1257 | 19292.887 | 6551.2259 | 9209.4351 | 13032.4317 | 17415.519 | 23559.4506 | 7683.0069 | 10956.0825 | 15240.7164 | 20079.5179 | 27724.3152 | 9327.1996 | 13518.3702 | 18309.8788 | 24059.8356 | 33845.2611 | 10794.5691 | 15937.5728 | 21181.5638 | 28139.1739 | 39417.9753
2900 | 5554.2828 | 7712.776 | 11051.2462 | 15233.4159 | 19981.9187 | 6785.1982 | 9538.3435 | 13497.8757 | 18037.5019 | 24400.8595 | 7957.4 | 11347.3711 | 15785.0277 | 20796.6435 | 28714.4693 | 9660.3139 | 14001.1691 | 18963.803 | 24919.1155 | 35054.0204 | 11180.0894 | 16506.7718 | 21938.0483 | 29144.1444 | 40825.7601
3000 | 5745.8098 | 7978.7338 | 11432.3236 | 15758.7061 | 20670.9504 | 7019.1706 | 9867.2519 | 13963.3197 | 18659.4847 | 25242.2685 | 8231.7931 | 11738.6598 | 16329.339 | 21513.7692 | 29704.6234 | 9993.4281 | 14483.9681 | 19617.7273 | 25778.3953 | 36262.7797 | 11565.6098 | 17075.9708 | 22694.5327 | 30149.1149 | 42233.5449